# 一、智能节水和水分高效利用灌溉试验场

智能节水和水分高效利用灌溉试验场功能：可进行各种灌水方法的测坑试验、渗漏试验、灌溉制度试验，能够实现土壤水温盐自动采集，其中蒸渗仪可精确测定蒸散发量。智能节水和水分高效利用灌溉试验场为本科生节水灌溉实习提供场所，也为研究生及教师进行水-土-作物联合研究和农田生态环境良性循环研究提供条件。

表 1 智能节水和水分高效利用灌溉试验场设备表

| 二、渠道水力性能测试试验场 设备名称 | 功能 | 保管人 |
| --- | --- | --- |
| 4个1m*1m*1.5m小型蒸渗仪 | 土壤蒸散量测定 | 程东娟 |
| 土壤水温盐自动测定系统 | 水温盐自动测定 | 程东娟 |
| 供水系统 |  | 程东娟 |
| 14个2.5m*2.5m*2.0m测坑 |  | 程东娟 |
| 固定式遮雨棚 |  | 程东娟 |

渠道衬砌是减少灌溉输水损失的有效措施，衬砌渠道的水力性能测试是农业节水灌溉规划、设计和研究的主要内容，渠道水力性能测试试验场可进行渠道流量测定和渠道输水损失研究。渠道水力性能测试试验场可为本科生、研究生及教师进行防渗材料的研究及渠道优化设计提供有效的试验平台。

表 2 渠道水力性能测试试验场设备表

| 设备名称 | 功能 | 保管人 |
| --- | --- | --- |
| LS20B型旋浆式流速仪 | 测定流速 | 程东娟 |
| LS1206B型旋浆式流速仪 | 测定流速 | 程东娟 |
| LJ12-1A流速仪 | 测定流速 | 程东娟 |
| LJ20-B流速仪 | 测定流速 | 程东娟 |
| LGY-2流速仪 | 测定流速 | 程东娟 |
| 自记水位计 | 自动记录水位 | 程东娟 |

# 三、降雨-径流-灌排实验基地

降雨-径流-灌排实验基地是集降雨模拟、气象观测、径流观测、农田节水灌排实验为一体的多功能大型实验场。

该基地拟占地60亩，包括降雨径流实验场、综合水文气象观测场和农田节水灌溉实验场三部分。

通过该实验基地建设，可进行不同降雨类型及雨强和不同下垫面条件下小流域产流-汇流规律、区域蒸散发与区域用水对应关系、包气带中溶质运移规律、大气水-地表水-土壤水三水之间的转化规律、农田高效灌溉和排水技术及效果、基于SPAC系统的农田节水机理等研究，为建立区域水资源总量控制、水资源高效利用、水污染防治、水资源与水环境综合规划与管理奠定理论基础与技术支撑。拟建的实验基地可为水文水资源、农业水利工程及相关专业本科生、硕士研究生、博士研究生等的教学与科研提供实验条件和研究平台。

表 3 降雨径流实验场设备表

| 设备及系统名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 人工降雨设备 | 进行不同强度和历时的降雨 |
| 径流集水槽（不锈钢） | 收集径流 |
| 雨量观测系统 | 测定降雨量 |
| 土壤水分自动监测系统 | 实时、自动测定土壤含水量 |
| 涡度相关通量自动测定系统 | 测定涡度相关通量 |
| 流量观测设备 | 测定流量 |

表 4   综合水文气象观测场设备表

| 设备及系统名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 全自动小型气象站 | 自动采集和存储气象信息 |
| 温度、湿度观测百叶箱 | 测定空气湿度、温度 |
| 自动水面蒸发观测系统 | 自动测定水面蒸发量 |
| 土壤蒸渗仪 | 土壤蒸散量测定 |

# 四、微生物实验室

微生物实验室可为本科生进行微生物形态观察、微生物染色、培养基制备与灭菌、微生物纯种分离接种与培养、纯培养菌体培养观察等实验。

表 5 微生物实验室设备表

| 设备名称 | 功能 | 保管人 | 仪器状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化培养箱 | 生化培养 |  | 运行 |
| 水浴锅 | 水浴加热 |  | 运行 |
| 可见分光光度计 | 显色测定 |  | 运行 |
| 显微镜 | 观测切片 |  | 运行 |
| 钠离子浓度计 | 测定钠离子浓度 |  | 运行 |

# 五、水土环境分析实验室

水土环境分析实验室功能：可测定水和土壤中各种无机物、有机物和重金属等，为本科生和研究生进行水土环境研究提供条件。

表 6 水土环境分析实验室设备表

| 设备名称 | 功能 | 保管人 |
| --- | --- | --- |
| AA-7000原子吸收光谱仪 | 测定铅、铬、镉、铜、锌 | 程东娟 |
| photoLab 6600 紫外可见分光光度计 | 测定各种阴阳离子 | 程东娟 |
| JLS-250 复频台式超声波清洗器 | 清洗器皿 | 程东娟 |
| 便携式pH计 | 测定PH | 程东娟 |
| 离子计 | 测定离子含量 | 程东娟 |
| 便携式电导率仪 | 测定电导率 | 程东娟 |
| 控温式远红外消煮炉（35孔） | 土样、植物样消煮 | 程东娟 |
| 纯水蒸馏器 | 制蒸馏水和超纯水 | 程东娟 |
| 双数纤维电脑水浴恒温振荡器 | 水浴震荡 | 程东娟 |
| 便携式溶解氧分析仪 | 测定溶解氧 | 程东娟 |
| 电子天平 | 称重 | 程东娟 |
| TDR针式便携式时域反射仪 | 测定土壤含水量 | 程东娟 |
| 插针式茎流计 | 测定植物蒸腾量 | 程东娟 |
| W.E.T土壤三参数仪 | 进行土壤水、温、盐同时测定 | 程东娟 |
| 双数纤维电脑气浴恒温振荡器 | 样品震荡 | 程东娟 |
| 立式空调 |  |  |
| 蒸馏水机 | 制水 |  |
| 智能温控马弗炉 | 样品灰化 |  |
| 电热板 | 加热 |  |
| 坩埚电阻炉 | 样品灰化 |  |
| 振动筛 | 样品筛分 |  |

# 六、土壤物理实验室

土壤物理实验室能够开展自动测定土壤扩散度、水力传导度、弥散系数、给水度等试验，同时拥有仪器设备可以测定土壤水分参数、监测根系和冠层生长状况等，能够为本科生、研究生及教师进行土壤物理参数、水盐运移和植物生态方面研究提供条件。

表 7 土壤物理实验室设备表

| 设备名称 | 功能 | 保管人 |
| --- | --- | --- |
| 土壤水分特征曲线测试装置 | 测定土壤水分特征曲线 | 孙红 |
| 智能化土壤肥力测定仪 | 测定土壤速效养分 | 孙红 |
| 土壤水分速测仪 | 测定土壤水分 | 孙红 |
| 自动气象站 | 气象信息自动采集 | 孙红 |
| 冠层分析仪 | 冠层拍照、分析 | 孙红 |
| 根系生态监测系统 | 根系拍照、分析 | 孙红 |
| 露点水势测量系统 | 测叶、土壤水势 | 孙红 |
| 干燥箱 | 烘干用 | 孙红 |
| 分样筛 | 大土壤颗粒分级 | 孙红 |
| 取土器 | 取原状土样 | 孙红 |
| 土样铝盒 | 取土，测定土壤含水量 | 孙红 |
| 土壤渗透仪 | 测定土壤渗透系数 | 孙红 |
| 渗透系数测试装置 | 测定土壤渗透系数 | 孙红 |
| 土壤密度仪 | 测定土壤密度 | 孙红 |
| 土壤膨胀仪 | 测定土壤膨胀性 | 孙红 |
| 土壤收缩仪 | 测定土壤收缩率 | 孙红 |
| 土壤硬度计 | 测定土壤硬度 | 孙红 |
| 土壤饱和导水率测定域仪 | 测定原状土壤导水率 | 孙红 |
| 变坡式径流试验槽 | 进行境遇径流试验 | 孙红 |
| 灌溉排水试验槽 | 进行灌溉排水试验 | 孙红 |