一、环境岩土和堤坝工程试验室

环境岩土和堤坝工程试验室功能：主要用于研究岩体地下工程物理模型试验系统、岩土渗流与环境土工和高边坡安全与灾害防治、深部岩体力学与围岩控制理论、深部复杂地质环境与工程效应以及岩土渗流与环境土工，建立从宏观（环境、构造）到中观（破碎、节理、裂隙、界面），到细观（结构、颗粒、水），再到多相（固、液、气）、多场（温度场、渗流场、应力场）的系统研究体系。环境岩土和堤坝工程试验室为工程实际研究提供试验模拟场所，为研究生及教师进行环境岩土和堤坝工程试验提供研究条件。

表 1环境岩土和堤坝工程试验室设备表

| 设备名称 | 功能 | 适用专业、层次 | 保管人 | 仪器状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声发射检测系统 | 用来探测、记录、分析声发射信号和利用声发射信号推断声发射源，采用声信号来对样本进行损伤探测和定位 | 适用于水工研究生进行结构及设备的损伤机理研究 | 宿辉 | 已购买，尚未到货 |
| FLUKE 红外热像仪 | 用红外热成像技术，探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像 | 可进行岩石混凝土受荷外的红外特征研究，以及建筑物检测 | 宿辉 | 好 |
| DASP动态数据采集系统 | 专业用于振动、冲击、噪声、动态测试、信号处理、模态分析、试验技术、教学实验、虚拟仪器和测控技术等领域。 | 用于水工、水动等研究生进行动荷载试验的数据采集 | 宿辉 | 已购买，尚未到货 |
| DJ800型多功能数据采集系统 | 主要是用于水力学模型试验的水压、水温、掺气浓度等的测量及数据采集 | 用于水工学生的水力学及流体力学的试验研究 | 宿辉 | 已购买，尚未到货 |
| 体视显微镜 | 可用于各种材料的细观研究 |  | 宿辉 | 分辨率低无法满足使用要求 |
| DASP静态数据采集系统系统 | 专业用于振动、冲击、噪声、动态测试、信号处理、模态分析、试验技术、教学实验、虚拟仪器和测控技术等领域。 | 水工、农水等专业拓展知识；研究生开展课题研究。 | 宿辉 | 好 |
| 微型压力测试系统 | 主要用于模型试验的孔隙水压力及土压力的测量 | 水工、农水专业研究生模型试验研究 | 宿辉 | 性能差 |
| 手动灌浆泵 | 用于室内试验的水泥灌浆 | 用于水工学生的灌浆试验、生态混凝土试验 | 宿辉 | 好 |
| 泥浆搅拌仪 | 用于泥浆或砂浆的搅拌 | 用于水工学生的灌浆试验 | 宿辉 | 性能差 |
| 试验筛 | 用于砂土的筛分 | 用于土粒级配分析 | 宿辉 | 好 |
| PFC2D 软件及工作站 | 用离散单元法进行数值计算，用于固体力学、温度场模拟等 | 水工、农水等专业拓展知识；研究生开展课题研究。 | 宿辉 | 好 |