一、水力学实验室

1、主要功能

本实验室的主要职责是面向校内的水利水电工程、水文学与水资源工程、农业水土工程专业开设《水力学》、《流体力学》课程中的验证性实验。实验室目前面向本科生共开设能量方程、动量方程、孔口管嘴、文丘里、毕托管、沿程水头损失、局部水头损失、雷诺、水静力学等9个实验，并配有自编的实验指导书。

2、主要设备

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 套数 | 负责人 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自循环水击综合实验仪 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |
| 2 | 自循环量定律实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 3 | 自循环沿程阻力实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 4 | 自循环文透利实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 5 | 静水力学实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 6 | 自循环伯努里实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 7 | 循环毕托管测速实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 8 | 自循环流动演示仪 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |
| 9 | 自循环流谱流线显示仪 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |
| 10 | 自循环雷诺实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 11 | 自循环局部阻力实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 12 | 自循环虹吸原理实验仪 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |
| 13 | 泵特性曲线实验仪 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |
| 14 | 自循环水面曲线 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |
| 15 | 自循环孔口管实验仪 | * | 4 | 路明 | 水力学实验室 |
| 16 | 自循环紊动机理实验仪 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |
| 17 | 自循环静压传递扬水仪 | * | 1 | 路明 | 水力学实验室 |

二、水利馆

1、主要功能

本实验室主要承担我校教师及研究生的科研及社会服务工作，解决大量水力学及河流动力学、水工结构研究中的关键技术问题。依托现有的仪器设备，该馆近年来承揽了“京石高速铁路斜穿北沙河水流特性”、“南水北调七里河倒虹吸”、“木扎提河三级水电站首部枢纽整体模型”等大型模型试验研究及“岳城水库水源地水生态环境综合治理关键技术研究”、“人工加糙对明渠紊流水力特性”等科研工作。

2、主要设备

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 套数 | 负责人 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流速流量计 | FLOWTRACKER | 2 | 路明 | 水利馆 |
| 2 | 智能水位自动跟踪仪 | WYG-III | 40 | 路明 | 水利馆 |
| 3 | 智能流速仪 | LJY-III | 12 | 路明 | 水利馆 |
| 4 | 超声波流量仪 | UFT-P | 2 | 路明 | 水利馆 |
| 5 | 压强和总力测量系统 | CSW-II | 4 | 路明 | 水利馆 |
| 6 | 光纤浊度仪 | IH | 2 | 路明 | 水利馆 |
| 7 | 光纤测沙传感器 | IH | 8 | 路明 | 水利馆 |
| 8 | 水位自动跟踪侧桥 | * | 4 | 路明 | 水利馆 |
| 9 | 断面地形测定仪 | IH | 4 | 路明 | 水利馆 |
| 10 | 智能测沙颗分析仪 | CYS-III | 4 | 路明 | 水利馆 |
| 11 | 水位计测针 | 40 | 20 | 范志高 | 水利馆 |
| 12 | 流速仪 | LGY-2 | 3 | 范志高 | 水利馆 |
| 13 | 流速流量测桥设备 |  | 1 | 范志高 | 水利馆 |
| 14 | 电磁流量计 | 直径300 | 2 | 范志高 | 水利馆 |
| 15 | 便携式水文流速流量仪 | HS | 1 | 路明 | 水利馆 |
| 16 | 毕托管 | * | 4 | 路明 | 水利馆 |
| 17 | 管道流量计 | CSL-1 | 1 | 路明 | 水利馆 |
| 18 | 压力变送器 | YTT-150 | 8 | 路明 | 水利馆 |
| 19 | 电磁流量计 | * | 2 | 路明 | 水利馆 |
| 20 | 声学多普勒流速仪 | VECTRINO | 1 | 路明 | 水利馆 |

三、泥沙实验室

1、主要功能

本实验室服务于我校教师及水文水资源、水力学及河流动力学专业研究生教学和科研，可开展模拟天然河流在不同水流速度情况下，悬移质、推移质的输沙状况及河床冲刷状况等方面的试验。

2、主要设备

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 套数 | 负责人 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变坡水槽 |  | 1 | 李建华 | 泥沙实验室 |